# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление автоматизированной блочной котельной

Заказчик:

Место расположения объекта:

Примечание: К опросному листу необходимо приложить технические условия от газоснабжающей организации. В случае, если у «Заказчика» на момент заказа есть предварительный проект - он обязан уведомить об этом в письменном виде.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номер предварительного проекта (если имеется) | №_____________ |
| 2 | Вид основного топлива – газ природный, Qнр | ккал/м3 |  |
| 3 | Вид резервного топлива – дизельное топливо, Qнр | ккал/кг |  |
| 4 | Расчетная тепловая нагрузка, общая | кВт |  |
|  | - отопление |  |  |
|  | - ГВС |  |  |
|  | - паровая часть |  |  |
| 5 | Необходимое давление в трубопроводах: в подающем / в обратном трубопроводе: | кгс/см2 | T1 прямой тр-д ОВ |  |
|  |  |  | T2 обратный тр.д ОВ |  |
|  |  |  | T3 прямой тр-д ГВС |  |
|  |  |  | T4 рецирк. тр.д ГВС |  |
| 6 | Приготовление ГВС в котельной / в ИТП заказчика |  |  |
| 7 | Температурный график тепловой сети в подающем / в обратном трубопроводе | 0С |  |
| 8 | Температурный график ГВС в подающем / в рециркуляционном трубопроводе | 0С |  |
| 9 | Давление холодной воды в водопроводной сети | кгс/см2 |  |
| 10 | Общая жесткость исходной водопроводной воды | мк -экв/л |  |
| 11 | Расход воды для подпитки системы отопления | м3/час |  |
| 12 | Объем тепловой сети (промзона и жилая зона) | м3 |  |
| 13 | Тип водоподготовки |  |  |
| 14 | Удаленность отапливаемого здания от котельной | м |  |
| 15 | Отапливаемое здание (жилое, производ., соцкультбыт, администр.) |  |  |
| 16 | Давление газа на входе в котельную: | кгс/см2 |  |
|  | - максимальное |  |  |
|  | - минимальное |  |  |
| 17 | Установка узла учета газа | Да/нет |  |
| 18 | Нужна ли установка ГРУ | Да/нет |  |
| 19 | Нужен ли прибор учета тепла | Да/нет |  |
| 20 | Категория электроснабжения: I- собственный дизель-генератор, II – два кабельных ввода, III – один кабельный ввод | I / II / III |  |
| 21 | Климатическое исполнение У – умеренный климат до -45с. Х – холодный климат до -60оС | У / Х |  |
| 22 | Емкость бака аварийного топлива, устанавливаемого внутри котельной | м3 |  |
| 23 | Необходимость установки промежуточных теплообменников системы отопления | Да/ нет |  |
| 24 | Степень огнестойкости здания | II / III |  |
| 25 | Тип котельной: отдельно стоящая, пристроенная, крышная | О / П / К |  |
| 26 | Тип котельной: с постоянно присутствующим персоналом / без операторная |  |  |
| 27 | Вывод аварийного сигнала на центральный пульт наблюдения |  |  |
|  | - радиосигнал (удаление от котельной до 1500 м) |  |  |
|  | - GSM передатчик (сотовая связь) |  |  |
|  | - персональный компьютер диспетчера |  |  |
| 28 | Дымовая труба: |  |  |
|  | Высота | м |  |
|  | Тип трубы: |  |  |
|  | Мачтовая / Самонесущая / Настенного крепления | М / С / Н |  |
|  | Ветровая нагрузка (ветровой район) | кг/м2 |  |
|  | Снеговая нагрузка (снеговой район) | кг/м2 |  |
|  | Сейсмичность | баллы |  |
| 29 | Ответственное лицо «Заказчика». Ф.И.О |  |
|  | Контактный телефон |  |
| 30 | Дополнительные требования: Подпись ответственного лица: ________________________________ М. П. |